宜昌市中级人民法院

询

价

文

件

项目名称：宜昌市中级人民法院人员访客管理系统采购

采购编号：CG—JZ—2026010

2026年4月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	4

第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准	5

第四章 响应文件格式要求	7

附件一：封面	8

附件二:目录	9

附件三、询价响应函	10

附件四：采购清单	11

附件五： 法定代表人授权书	13

第一章 采购公告

| 项目名称: | 宜昌市中级人民法院人员访客管理系统采购项目 | 采购编号 | CG—JZ—2026010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取招标询价文件 开始时间: | 2026年4月24日16：00 | 获取招标询价文件 结束时间: | 2026年4月29日16：00 |
| 投标截止时间: | 2026年4月30日9：00 | 项目开标时间: | 2026年4月30日9：15 |
| 采购人的采购需求: | 详见《询价文件》 |  |  |
| 预算金额(元) | 57300.00元 | 采购方式 | 公开询价 |
| 投标人的 资格要求: | 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章,以递交响应文件截止五日内查询结果为准）； 3.投标人经营范围包含本次采购内容； 4.本项目不接受投标人以联合体形式参与投标。 |  |  |
| 开标地点: | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院机关大楼901室 |  |  |
| 招标（谈判、询价）文件售价: | 0 (元)* |  |  |
| 获取招标（谈判、询价文件）的地点: | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn，“本院公告”栏目内。 |  |  |
| 获取招标（谈判、询价）文件的方式: | 网站自行下载、打印 |  |  |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院机关大楼901室 | 联系人及联系电话： | 马驰18908603287 |
| 公告发布媒介 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |  |  |
| 其他事项: | - 报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：18908603287即可。 短信内容格式为：宜昌市中级人民法院人员访客管理系统采购，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXX。 注意，公司名称必须与营业执照一致。 二、标书制作 1.请认真阅读《询价文件》，按照要求提供相关资料。 2.标书密封递交。 |  |  |

第二章 供应商须知

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宜昌市中级人民法院人员访客管理系统采购 |
| 2 | 采购人 | 采购人：湖北省宜昌市中级人民法院 联系人：马驰（18908603287） |
| 3 | 投标人资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。 2.具有履行合同所需的设备和专业技术能力。 3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 信息公告媒体 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2026年4月30日9时00分 |
| 6 | 询价时间、地点 | 询价时间：2026年4月30日9时15分 询价地点:湖北宜昌市中级人民法院（发展大道52号）办公大楼901会议室 |
| 7 | 询价小组的组建及询价专家的确定方式 | 询价小组由本院共3人组成。 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应文件壹份，供应商应将报价函等相关材料装订成册并加盖公司印章、密封，否则响应文件将不予接收。 |
| 9 | 询价服务费 | 无。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的主体信用记录。 |

第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。具有履行合同所需的设备和专业技术能力。 |
|  |  | 信用记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（截图、打印加盖公章） |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照等一致 |
|  |  | 响应文件 | 按招标文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 报价 | 只有一个有效报价且未超过项目预算金额 |
|  |  | 采购响应 | 满足采购需求所规定的全部内容。 |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 其它 | 符合法律、法规和询价文件中规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效投标。

1.响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应文件要求的无效文件：

1）未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

第四章 响应文件格式要求

响应文件按以下顺序装订成册

- 封面（见附件一）；

- 询价响应函(见附件二);

- 采购清单（见附件四）;

- 工商营业执照复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权书（见附件五）；

- 主体信用记录查询打印件（加盖公章）。

附件一：封面

湖北省宜昌市人民法院采购

询价响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件二:目录

目    录

1、询价响应函

2、采购清单

3、工商营业执照（或社会信用代码证）

4、法定代表人授权书

5、主体信用记录查询打印件（加盖公章）

附件三、询价响应函

询价响应函

湖北省宜昌市中级人民法院：

（供应商全称）授权         （全权代表姓名）        （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的            询价有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部响应文件。

我方已仔细研究了该项目询价的全部内容，在此，授权代表郑重承诺如下：

1、项目名称：

询价总报价人民币大写：                     （¥      ）。

2、严格按询价公告的要求和询价时的书面承诺履行合同责任和义务。

3、同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据、情况和技术资料，并保证所有数据、情况和资料的真实可靠。

4、我方已详细审阅全部询价文件，包括其澄清、答疑、修改等补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这些文件内容有不明确及误解的权力。

5、完全理解并同意贵方有权对未成交供应商不作任何解释。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

附件四：采购清单

见下表：

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税费、安装调试费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

供货商名称(盖章):

授权代表人签字：

日期：

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.1英寸双屏台式智能访客机 | 1.主屏采用10.1英寸触摸显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率不低于1280×800； 2.集成采用200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记，设备镜头支持访客二维码扫码识别； 3.支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对； 4.补光功能检查：能根据环境光线亮度情况自动进行白光补光; 5.摄像头翻转功能检查：摄像头支持0°至180°翻转; 6.设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； 7.支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求； 8.设备接口丰富，支持USB、网口等接口； | 台 | 1 |  |  | 用于访客登记，下发权限 |
| 2 | 热敏凭条打印机 | 凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度最大90mm/s，分辨率：203dpi，纸宽58mm，纸卷直径50mm，自动进纸，缺纸感应。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人行摆闸左边机 | 1.机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.0mm； 2.标配6对红外检测，最多扩展18对红外可配置； 3.采用直流无刷电机； 4.支持开门超时自动复位功能； 5.支持声光报警提示，支持音量调节； 6.通道尺寸亚克力：600mm-1200mm，不锈钢：600mm-1200mm； 7.平均无故障使用次数（MCBF）大于300万次； 8.支持消防应急常开功能； 9.支持机械防夹、红外防夹功能； 10.支持防冲撞功能； 11.支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12.支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13.支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14.支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15.支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16.支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人行摆闸右边机 | 同上一项 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人行摆闸摆臂 | 亚克力材质，壁厚8mm，外观镂空设计，配备灯带，适配支持发光门翼的闸机款型，蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行。 | 块 | 2 |  |  |  |
| 6 | 摆闸人脸识别终端 | 1.支持与摆闸对接实现人员通行控制； 2.支持基于国家商用密码算法的信令认证能力，支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出； 3.支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证； 4.内置国密SE密码模块，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密方式加密处理； 5.采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到600×1024，采用200万CMOS双目摄像头； 6.采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染，支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张卡、30万条记录； 7.支持人脸、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 8.基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行； 9.设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙V4.1版本操作系统； 10.支持管理平台、设备Web端视频预览功能；支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265视频编码设置功能； 11.支持通过U盘导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息）。支持通过WEB导出和导入人员信息，导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 12.支持多人识别，最多可6人同时人脸识别，支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改，支持本地考勤管理和考勤报表导出功能； 13.支持门铃功能，支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全，支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP，支持在线升级，USB升级； 14.支持数据加密传输和加密存储，支持IP65防护等级，支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A） | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 摆闸人脸识别终端支架 | 材质铝合金，闸机安装支架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 高清USB摄像机 | 1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，对角视场角127.6°。支持1080P高清，最大可提供1080@30fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率。对角线视场角最大可达127.6°全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。星光级超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达50dB以上。标配立式支架。 | 台 | 1 |  |  | 工程款、三年质保 |
| 9 | 门禁发卡器 | 1.采用PC材质、亚克力面板，适用于室内； 2.内置PSAM卡槽及PSAM卡（Micro SIM），支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、ID卡、身份证(序列号)的发卡； 3.支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 4.发卡成功有LED指示灯、蜂鸣器提示； 5. 适配平台：SmartPSS Plus、ICC-H8900平台、ICC-B8900平台 | 台 | 1 |  |  | 工程款、三年质保 |
| 10 | 管理软件 | 支持安防视频监控的固有功能基础上，扩展门禁管理、考勤管理、访客管理、周界防护、客流管理、基础业务管理等业务功能。 1.视频监控：支持256路接入，支持视频预览、回放及电视墙； 2.门禁管理：支持256路接入，支持10000人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级； 3.考勤管理：支持256路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理； 4.访客管理：支持1路接入，支持使用身份证核验，手动录入两种方式进行访客登记。登记后可以联动门禁设备进行人脸，卡片等授权，及联动出入口道闸授权。支持访客二维码开门。同时可以记录访客的门禁轨迹记录； 5.周界防护：支持256路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作； 6.基础业务管理：支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等； | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 2*1.5电源线 | 米 | 50 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 超5类双绞线 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 线管、线槽、地槽、线卡、胶带、水晶头、200张门禁卡、200个门禁授权等 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |

附件五： 法定代表人授权书

法定代表人授权书

湖北省宜昌市中级人民法院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

| 法定代表人身份证明复印件（正面） （粘贴处） | 委托人身份证复印件（正面） （粘贴处） |
| --- | --- |